## КСП (ТУ 3-247-85) (мм)
КСП (ТУ 3-247-85) (мм)
Условный проход, Ду, | Условное давление, | Угловой ход компенсатора | Диаметр патрубков, Dо, мм. | Размеры |  | Масса,
мм. | Ру, Мпа, (кгс/см2) | ± град (±рад) |  | (не более) |  | кг,
|  | (не менее) |  | Dн, мм | L, мм | (не более)
50 | 1,0 (10) | 14 (0,244) | 57 | 150 | 290 | 5.5
| 1,6 (16) | 13 (0,227)
| 2,5 (25) | 12 (0,209)
65 | 1,0 (10) | 14 (0,244) | 76 | 185 | 315 | 7
| 1,6 (16) | 12 (0,209)
| 2,5 (25) | 10 (0,174)
80 | 1,0 (10) | 9 (0,157) | 89 | 215 | 330 | 8.6
| 1,6 (16) | 8 (0,139)
| 2,5 (25) | 7 (0,122)
100 | 1,0 (10) | 13 (0,227) | 108 | 245 | 370 | 12.5
| 1,6 (16) | 12 (0,209)
| 2,5 (25) | 10 (0,174)
125 | 1,0 (10) | 12 (0,209) | 133 | 285 | 385 | 18.3
| 1,6 (16) | 10 (0,174)
| 2,5 (25) | 9 (0,157)
150 | 1,0 (10) | 9 (0,157) | 159 | 325 | 405 | 22.4
| 1,6 (16) | 8 (0,139)
| 2,5 (25) | 7 (0,122)
200 | 1,0 (10) | 7 (0,122) | 219 | 410 | 450 | 35
| 1,6 (16) | 6 (0,104)
| 2,5 (25) | 5 (0,087)
250 | 1,0 (10) | 7 (0,122) | 273 | 490 | 555 | 55
| 1,6 (16) | 6 (0,104)
| 2,5 (25) | 5 (0,087)
300 | 1,0 (10) | 7 (0,122) | 325 | 570 | 800 | 73
| 1,6 (16) | 6 (0,104)
| 2,5 (25) | 5 (0,087)
400 | 1,0 (10) | 7 (0,122) | 426 | 675 | 800 | 88
| 1,6 (16) | 6 (0,104)
| 2,5 (25) | 5 (0,087)